3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 1-3, 9-11 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (г, у) | - | 2-5, 12, 14-17 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (г, у) | - | 6, 16, 18, 25, 26 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | - | 7, 27-30 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | - | 8, 19-24, 31-33 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _ объект признан «доступным условно». СФЗ № 2, 3 – доступны частично избирательно (г, у). СФЗ №№ 1, 3, 4, 5, 6 – доступны условно.  Необходимо проведение ремонтных работ, организация доступности  с индивидуальными ТСР, установка кнопок вызова.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий). Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт (текущий). Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__нет____________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___1_______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___2_______ л.

3. Путей движения в здании					на ___2_______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ___2_______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ___2_______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ___1_______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на ___8_______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

| Руководитель рабочей группы |
| --- |
| директор МКОУ «Малышево-Логовская СШ» |  | Н.П. Ермакова |
| Члены рабочей группы |
| педагог-психолог МКОУ «Малышево-Логовская СШ» |  | О.А. Мезина |
| ответственный за контроль УВП МКОУ «Малышево-Логовская СШ» |  | О.А. Паршина |
| ответственный за контроль ВР МКОУ «Малышево-Логовская СШ» |  | Л.А. Адуева |
| учитель физики МКОУ «Малышево-Логовская СШ» |  | Н.Б. Лацкова |
| начальник УСЗН по Волчихинскому району |  | Е.В. Попова |
|  | _________________ | О.В. Демина |

В том числе:

представители общественных  организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Отсутствуют доступные элементы информации об объекте | все | Оборудование доступными элементами информации об объекте | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1 – 3, 9-11 | - отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, контрастная маркировка | С | - установка тактильных средств - нанесение контрастной маркировки | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Отсутствует зона парковки для автомобиля инвалида | К, О | Выделение зоны парковки для автомобиля инвалида, установка знака в соответствии с нормами стандартов | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Отсутствует информационная поддержка на путях движения МГН | Все | Обеспечение информацией на путях движения МГН | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 1 – 3, 9-11 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 3, 12,14 | - отсутствуют поручни двух уровней с двух сторон (в т.ч. дополнительные разделительные) | О, С | Установка поручней в соответствии с требованиями стандартов. | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 2, 13 | - отсутствуют поручни на уровне 0,7 м | К, О | Установка поручней в соответствии с требованиями стандартов. | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 3, 12, 15 | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 5, 16, 17 | - ширина рабочей створки двери < 0,9 м - отсутствует фиксация в положениях «открыто» и «закрыто» | К | Приведение в соответствие с требованиями стандартов | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 4, 5, 16 | - ширина рабочей створки двери из тамбура < 0,9 м, - отсутствует фиксация двери в положениях «открыто» и «закрыто» | К | Приведение в соответствие с требованиями стандартов | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Отсутствует предупредительная информация о препятствии и контрастная маркировка | С | Установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии со стандартами | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Вход (входы) в здание» | ДЧ – И (г, у) | - | 2 – 5, 12, 14-17 | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 6 | - | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 18, 25, 26 | - отсутствуют 2-х уровневые поручни с двух сторон; - поручни не круглого сечения - поручни должны иметь горизонтальные завершающие части не менее 0,3 м | О, С | Установка поручней в соответствии с требованиями стандартов | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - отсутствуют пандусы | К, О | Технические решения не возможны, индивидуальное решение с ТСР (подъемные платформы или откидные пандусы) | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - отсутствует лифт (подъемник) | К, О | Технические решения не возможны, индивидуальное решение с ТСР (подъемные платформы или откидные пандусы) | - |
| 3.5 | Дверь (вход на лестницу) | есть | - | 25 | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 6, 16 18, 25 | В соответствии с п.п. 2.4, 2.5, 3.1 - 3.5 | К, О | В соответствии с п.п. 2.4, 2.5, 3.1 - 3.5 | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 6, 16, 18, 25 | Отсутствует предупредительная информация о препятствии и контрастная маркировка | С | Установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии со стандартами | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» | ДЧ – И (г, у) | - | 6, 16, 18, 25, 26 | Ремонт (текущий). Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 7 | - ширина рабочих створок дверных проемов < 0,9 м | К | Установка дверных блоков в соответствии с требованиями стандартов | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (спортзал) | есть | - | 27-30 | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Отсутствуют дублированные информирующие обозначения помещений | все | Установка дублированных информирующих обозначений помещений | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» | ДУ | - | 7, 27-30 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 8, 19-24 | Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий инвалидов. Ширина дверных проемов < 0,9 м, порог > 0,025 м | все | Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов. | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | 31-33 | - ширина дверного проема < 0,9 м - высота крючков для одежды > 1,3 м | К, О | - установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов - обеспечить высоту крючков для одежды не более 1,3 м | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Отсутствуют дублированные информирующие обозначения | все | Установка дублированных информирующих обозначений помещений в соответствии с требованиями стандартов. | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Санитарно-гигиенические помещения» | ДУ | - | 8, 19-24, 31-33 | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МКОУ «Малышево-Логовская СШ»,

с. Малышев Лог, ул. Октябрьская, 44

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Отсутствуют визуальные средства информации | все | Установка визуальных средств информации | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства информации | С | Установка тактильных средств информации | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Отсутствует система средств информации и сигнализации комплексная для всех категорий инвалидов | все | Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| «Система информации на объекте» | ДУ | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________